## Index
Environnement et énergie
Environnement et société
12.2.1 Eau de distribution
12.2.1.1 Approvisionnement | 2005-2020 | région
12.2.1.2 Compteurs et abonnés | 2005-2020 | commune
12.2.1.3 Consommation d'eau | 2005-2020 | commune
12.2.1.4 Qualité microbiologique et chimique | 2005-2020 | station de mesure
12.2.2 Déchets
Collectes de Bruxelles-Propreté
12.2.2.1 Types de déchets collectés (méthodologie 2009-2014) | 2009-2014 | région
12.2.2.2 Types de déchets collectés (nouvelle méthodologie adoptée en 2016) | 2014-2020 | région
12.2.2.3 Modes de valorisation des déchets ménagers | 2020 | région
Traitement
12.2.2.4 Recyclage des matériaux d'emballages ménagers | 2005-2019 | région
12.2.3 Cadre de vie
Enquête socio-économique
12.2.3.1 Logements avec jardins et/ou citernes d'eau de pluie | 2001 | commune
12.2.3.2 Appréciation de la qualité de l'environnement du quartier | 2001 | région
Enquête "Quality of life in European cities"
12.2.3.3 Appréciation de la qualité de l'environnement de la ville | 2019 | région/ville
12.2.3.4 Appréciation de la qualité de l'environnement, de certains services et équipements | 2004-2019 | région
Accessibilité des espaces verts
12.2.3.5 Espaces verts et récréatifs accessibles au public | 2009 | commune
12.2.3.6 Potagers accessibles depuis l'espace public | 2018 | commune
12.2.4 Criminalité environnementale
12.2.4.1 Délits enregistrés contre l'environnement | 2005-2020 | région
Dernière mise à jour : 17/01/2022

## 12.2.1.1
Tableau 12.2.1.1 Approvisionnement en eau potable de distribution en Région de Bruxelles-Capitale : 2005-2020
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019a5 b | 2020
Production de la Région de Bruxelles-Capitale (m³) | 2262988 | 1946184 | 2211224 | 1837342 | 1780949 | 1791277 | 1737309 | 1758345 | 2055662 | 2140434 | 2086143 | 1980788 | 2031209 | 2021260 | 1978192 | 1824795
Approvisionnement capté hors Région de Bruxelles-Capitale (m³) | 66068382 | 66302139 | 65224791 | 65096095 | 66424173 | 67153548 | 66402838 | 66842292 | 67069433 | 66604524 | 66228171 | 65928289 | 66212186 | 66799202 | 65975317 | 66552982
Approvisionnement de la Région de Bruxelles-Capitale (m3)a1 | 68331370 | 68248323 | 67436015 | 66933437 | 68205122 | 68944825 | 68140147 | 68600637 | 69125095 | 68744958 | 68314314 | 67909077 | 68243395 | 68820462 | 67953509 | 68377777
Approvisionnement facturé aux abonnés (m³)a2 | 60312148 | 59955781 | 59223392 | 59141488 | 60203367 | 58018752 | 60245792 | 58676383 | 59926802 | 60983902 | 59364134 | 59376423 | 59513418 | 59317300 | 63666245 | 60421925
Approvisionnement consommé par les abonnés (m³)a3 | :x | :x | :x | :x | :x | 59240026.111 | 59473003.3845 | 59228013.5595 | 59776329.6995 | 59786611.129 | 59758819.737 | 59600006.8865 | 60194515.8205 | 60593565.8675 | 60230110 | 58997782
Approvisionnement non enregistré auprès des abonnésa4 (m³) | 8019222 | 8292542 | 8212623 | 7791949 | 8001755 | 10926073 | 7894355 | 9924254 | 9198293 | 7761056 | 8950180 | 8532654 | 8729977 | 9503162 | 7732399 | 9379995
Part de l'approvisionnement capté en Région de Bruxelles-Capitale (%) | 3.312 | 2.852 | 3.279 | 2.745 | 2.611 | 2.598 | 2.55 | 2.563 | 2.974 | 3.114 | 3.0537 | 2.9168 | 2.976 | 2.937 | 2.911 | 2.669
Part de l'approvisionnement non enregistré auprès des abonnés (%) | 11.736 | 12.151 | 12.178 | 11.641 | 11.732 | 15.848 | 11.585 | 14.467 | 13.307 | 11.29 | 13.101 | 12.565 | 12.792 | 13.809 | 11.377 | 14
Unités : mètre cube, pourcentage de l'approvisionnement Échelle géographique : région Source : Hydrobru, Vivaqua
b = rupture de série (voir notes a3 à a5)
:x = non existant
a1 : Approvisionnement des 19 communes bruxelloises (= eau qui entre dans le réseau de distribution), hors alimentation du lac du Bois de la Cambre
a2 : Volumes facturés durant l'année de référence, quelle que soit la période de consommation (la facturation de l'année N peut parfois correspondre à des consommations de l'année N-1)
a3 : Volumes consommés par les abonnés (estimation indépendante de la période de facturation, effectuée sur base de la consommation moyenne journalière des compteurs). Méthode de calcul mise en place en 2019 et appliquée rétrospectivement jusqu'en 2010.
a4 : Entre 2005 et 2018, l'approvisionnement non enregistré est la différence entre l'approvisionnement de la RBC et le volume facturé aux abonnés. A partir de 2019, c'est la différence entre l'approvisionnement de la RBC et le volume consommé par les abonnés.
Les volumes non enregistrés comprennent les fuites sur réseau, les purges sur les conduites lors de travaux, les volumes utilisés par les services incendie et les services communaux, les chantiers itinérants, les fraudes, etc.
a5 : En 2019, un grand nombre de régularisations de facturation des volumes consommés les années précédentes ont été effectuées, ce qui augmente virtuellement les volumes facturés sur l'année 2019.
Retour à l'index

## 12.2.1.2
Tableau 12.2.1.2 Consommation d'eau dans les communes bruxelloises - nombre de compteurs et d'abonnés : 2005-2020
| 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020
| Compteurs | Abonnés | Compteurs | Abonnés | Compteurs | Abonnés | Compteurs | Abonnés | Compteurs | Abonnés | Compteurs | Abonnés | Compteurs | Abonnés | Compteurs | Abonnés | Compteurs | Abonnés | Compteurs | Abonnés | Compteurs | Abonnés | Compteurs | Abonnés | Compteurs | Abonnés | Compteurs | Abonnés | Compteurs | Abonnés | Compteurs | Abonnés
Anderlecht | 24605 | 24519 | 24897 | 24887 | 25784 | 25503 | 26247 | 26030 | 26700 | 26425 | 27200 | 26963 | 28176 | 27790 | 28715 | 28414 | 29457 | 29303 | 29765 | 29590 | 30616 | 30237 | 30924 | 31156 | 32324 | 31864 | 33550 | 32893 | 34382 | 34043 | 35598 | 35387
Auderghem | 9904 | 9910 | 9997 | 10003 | 10316 | 10323 | 10422 | 10378 | 10579 | 10579 | 10711 | 10732 | 10845 | 10820 | 11167 | 10933 | 11225 | 11273 | 11311 | 11289 | 11488 | 11406 | 11497 | 11531 | 11666 | 11627 | 11815 | 11761 | 12130 | 11867 | 12215 | 12178
Berchem-Sainte-Agathe | 6178 | 6166 | 6396 | 6339 | 6520 | 6447 | 6674 | 6579 | 6811 | 6720 | 6897 | 6826 | 6954 | 6858 | 7060 | 7002 | 7141 | 7080 | 7250 | 7222 | 7362 | 7295 | 7426 | 7450 | 7600 | 7524 | 7584 | 7577 | 7763 | 7719 | 7815 | 7799
Bruxelles | 42830 | 41315 | 43498 | 42053 | 44421 | 42766 | 45359 | 43780 | 46542 | 44511 | 47587 | 45812 | 48566 | 46733 | 49687 | 47952 | 51294 | 49950 | 52187 | 51428 | 53708 | 52721 | 54106 | 54108 | 58624 | 56032 | 58979 | 57948 | 61054 | 60244 | 62288 | 61164
Etterbeek | 12690 | 12652 | 12781 | 12731 | 13250 | 13163 | 13659 | 13578 | 13815 | 13665 | 13965 | 13817 | 14082 | 13970 | 14253 | 14112 | 14503 | 14450 | 14625 | 14535 | 14922 | 14725 | 14968 | 15040 | 15467 | 15265 | 15803 | 15678 | 16115 | 15870 | 16262 | 16114
Evere | 7454 | 7445 | 7614 | 7595 | 7868 | 7752 | 7944 | 7921 | 8088 | 7973 | 8162 | 8132 | 8324 | 8203 | 8643 | 8540 | 8741 | 8724 | 9232 | 8995 | 9651 | 9418 | 9677 | 9740 | 10294 | 10140 | 10745 | 10655 | 10976 | 10878 | 11191 | 11107
Forest | 13543 | 13375 | 13687 | 13508 | 14004 | 13716 | 14152 | 13880 | 14206 | 13968 | 14457 | 14113 | 14803 | 14422 | 15095 | 14766 | 15411 | 15253 | 15511 | 15401 | 15807 | 15673 | 15846 | 15904 | 16579 | 16233 | 16669 | 16569 | 17045 | 16926 | 17457 | 17227
Ganshoren | 6443 | 6448 | 6506 | 6533 | 6558 | 6583 | 6622 | 6632 | 6698 | 6717 | 6750 | 6757 | 6808 | 6818 | 6841 | 6847 | 6878 | 6894 | 6943 | 6908 | 7034 | 6994 | 7046 | 7040 | 7101 | 7113 | 7172 | 7166 | 7288 | 7229 | 7354 | 7338
Ixelles | 25200 | 24808 | 25826 | 25265 | 26217 | 25649 | 26608 | 25971 | 26941 | 26252 | 27302 | 26673 | 28007 | 27249 | 28471 | 27699 | 29015 | 28576 | 29002 | 28833 | 29506 | 29140 | 29610 | 29646 | 31316 | 30474 | 31708 | 31235 | 32281 | 31940 | 32776 | 32432
Jette | 12488 | 12419 | 12721 | 12694 | 12902 | 12851 | 13258 | 13041 | 13513 | 13457 | 13683 | 13548 | 13840 | 13722 | 14162 | 14067 | 14470 | 14434 | 14819 | 14719 | 14943 | 14879 | 14985 | 15020 | 15336 | 15169 | 15439 | 15350 | 15552 | 15488 | 15759 | 15662
Koekelberg | 4547 | 4493 | 4596 | 4553 | 4664 | 4639 | 4734 | 4692 | 4815 | 4758 | 4956 | 4882 | 5022 | 4991 | 5083 | 5042 | 5187 | 5180 | 5210 | 5212 | 5292 | 5264 | 5326 | 5355 | 5471 | 5426 | 5522 | 5487 | 5627 | 5582 | 5814 | 5740
Molenbeek-Saint-Jean | 17264 | 16961 | 17669 | 17329 | 18012 | 17641 | 18759 | 18181 | 19315 | 18717 | 19753 | 19217 | 20069 | 19678 | 20719 | 20110 | 21139 | 20968 | 21344 | 21146 | 21946 | 21688 | 22046 | 22080 | 23119 | 22696 | 23504 | 23253 | 24147 | 24017 | 24922 | 24591
Saint-Gilles | 11378 | 11121 | 11641 | 11351 | 11829 | 11530 | 12027 | 11705 | 12229 | 11914 | 12597 | 12232 | 12796 | 12434 | 13054 | 12745 | 13404 | 13179 | 13483 | 13354 | 13727 | 13547 | 13821 | 13956 | 14605 | 14228 | 14776 | 14574 | 15000 | 14868 | 15231 | 15088
Saint-Josse-ten-Noode | 4935 | 4909 | 4978 | 4927 | 5057 | 5005 | 5157 | 5096 | 5276 | 5136 | 5448 | 5276 | 5522 | 5434 | 5591 | 5513 | 5637 | 5631 | 5768 | 5760 | 5889 | 5868 | 5942 | 6068 | 6547 | 6392 | 6756 | 6731 | 6923 | 6858 | 7122 | 7045
Schaerbeek | 27098 | 26925 | 27473 | 27154 | 27927 | 27563 | 28299 | 27911 | 28878 | 28349 | 29364 | 28954 | 30164 | 29727 | 30704 | 30286 | 31411 | 31230 | 31889 | 31639 | 32679 | 32370 | 32841 | 33271 | 34543 | 34092 | 35224 | 34880 | 36131 | 35791 | 36934 | 36473
Uccle | 24197 | 23989 | 24451 | 24153 | 24699 | 24404 | 25078 | 24677 | 25306 | 24926 | 25653 | 25149 | 25925 | 25583 | 26182 | 25931 | 26505 | 26328 | 26662 | 26582 | 26993 | 26770 | 27107 | 27119 | 28046 | 27525 | 28387 | 28059 | 28803 | 28627 | 28964 | 28914
Watermael-Boitsfort | 7982 | 7954 | 8027 | 7988 | 8032 | 7983 | 8055 | 8014 | 8091 | 8025 | 8105 | 8055 | 8143 | 8089 | 8196 | 8129 | 8214 | 8181 | 8196 | 8179 | 8231 | 8200 | 8237 | 8231 | 8412 | 8349 | 8459 | 8385 | 8496 | 8479 | 8595 | 8570
Woluwe-Saint-Lambert | 14005 | 13826 | 14247 | 13951 | 14632 | 14295 | 14875 | 14632 | 14895 | 14646 | 15137 | 14885 | 15430 | 15109 | 15632 | 15384 | 15885 | 15669 | 15825 | 15735 | 16191 | 15923 | 16259 | 16490 | 17165 | 16859 | 17345 | 17198 | 17337 | 17344 | 17591 | 17461
Woluwe-Saint-Pierre | 12273 | 12137 | 12410 | 12272 | 12457 | 12348 | 12527 | 12397 | 12635 | 12470 | 12707 | 12553 | 12856 | 12613 | 12896 | 12782 | 13020 | 12932 | 13025 | 12987 | 13141 | 13079 | 13155 | 13142 | 13329 | 13193 | 13443 | 13348 | 13460 | 13464 | 13557 | 13522
Région de Bruxelles-Capitalea1 | 285014 | 281372 | 289415 | 285286 | 295149 | 290161 | 300456 | 295095 | 305333 | 299208 | 310434 | 304576 | 316332 | 310243 | 322151 | 316254 | 328537 | 325235 | 332047 | 329514 | 339126 | 335197 | 340819 | 342347 | 357544 | 350201 | 362880 | 358747 | 370510 | 367234 | 377445 | 373812
Unités : nombre de compteurs, nombre d'abonnés Échelle géographique : commune Source : Hydrobru, Vivaqua
a1 : Hors contrats particuliers et chantiers itinérants (235 compteurs et 255 abonnés en 2020)
Retour à l'index

## 12.2.1.3
Tableau 12.2.1.3 Consommation d'eau dans les communes bruxelloises - consommation facturée en m3 : 2005-2020
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Anderlecht | 4492482 | 4679047 | 4548298 | 4592428 | 4676621 | 4988495 | 5038882 | 4623219 | 4985242 | 4918427 | 4713966 | 4902351 | 4859901 | 4965219 | 5138118 | 5082087
Auderghem | 1455554 | 1437465 | 1475635 | 1458710 | 1421168 | 1412556 | 1378173 | 1506874 | 1447865 | 1477440 | 1457205 | 1491618 | 1416768 | 1397114 | 1728525 | 1439759
Berchem-Sainte-Agathe | 849874 | 796189 | 845539 | 837157 | 892890 | 850351 | 879988 | 873068 | 887951 | 893041 | 902448 | 924763 | 882128 | 949243 | 964760 | 970644
Bruxelles | 12049188 | 12062210 | 12181262 | 12273491 | 11872998 | 11287801 | 10882238 | 12660019 | 11976359 | 11474193 | 11194111 | 11069020 | 11669356 | 10347649 | 13330983 | 11010640
Etterbeek | 2285864 | 2259285 | 2163887 | 2175107 | 2189505 | 2338891 | 2186572 | 2267821 | 2168804 | 2310456 | 2224506 | 2238956 | 2181123 | 2281347 | 2378257 | 2283919
Evere | 1516052 | 1475409 | 1488189 | 1494125 | 1504437 | 1469436 | 1517539 | 1432724 | 1607681 | 1595260 | 1543495 | 1610972 | 1653874 | 1618314 | 1776129 | 1794313
Forest | 2503036 | 2444693 | 2360375 | 2339587 | 2308028 | 2471094 | 2340352 | 2278530 | 2483845 | 2332316 | 2326163 | 2351803 | 2397963 | 2254917 | 2342281 | 2301853
Ganshoren | 866356 | 855033 | 865468 | 862464 | 958823 | 784879 | 881029 | 893107 | 875849 | 892000 | 890603 | 890554 | 881192 | 923616 | 955646 | 924348
Ixelles | 4725991 | 4760422 | 4611566 | 4559421 | 4541635 | 4621258 | 4655469 | 4795059 | 4658527 | 4762115 | 4668628 | 4771786 | 4656166 | 4801189 | 4881809 | 5141675
Jette | 1880972 | 1808170 | 1823002 | 1817267 | 1896092 | 1967528 | 1875238 | 1841403 | 1975850 | 1992572 | 1850804 | 1980355 | 1970033 | 1941724 | 2005005 | 2068370
Koekelberg | 791432 | 795087 | 773747 | 786372 | 798242 | 797902 | 820188 | 835531 | 791382 | 862480 | 816845 | 841945 | 801294 | 844697 | 823632 | 827280
Molenbeek-Saint-Jean | 3623458 | 3571350 | 3542454 | 3571563 | 3717114 | 3786411 | 3758407 | 3797317 | 3501007 | 3771272 | 3718373 | 3644350 | 3718266 | 3791659 | 3852077 | 3984518
Saint-Gilles | 2736965 | 2691176 | 2653563 | 2708330 | 2884361 | 2383187 | 2624887 | 2741386 | 2693971 | 2763763 | 2620609 | 2647676 | 2613499 | 2765780 | 2700946 | 2688611
Saint-Josse-ten-Noode | 1446977 | 1452816 | 1493107 | 1522142 | 1476585 | 1642319 | 1420569 | 1448053 | 1531589 | 1545374 | 1431404 | 1410537 | 1418564 | 1491259 | 1508180 | 1436059
Schaerbeek | 5403191 | 5415650 | 5209939 | 5372306 | 6087278 | 4719953 | 5644297 | 5535867 | 5360875 | 5486022 | 5445586 | 5359786 | 5250339 | 5334243 | 5613388 | 5600846
Uccle | 4031131 | 4041981 | 3962552 | 3723563 | 3885978 | 3876165 | 3872654 | 3975212 | 3779824 | 4003251 | 3877098 | 3828614 | 3799410 | 3813318 | 3939414 | 3997789
Watermael-Boitsfort | 1277509 | 1208216 | 1147357 | 958034 | 1275564 | 918899 | 728381 | 1483048 | 1141538 | 1050626 | 1056522 | 1061607 | 795087 | 1224024 | 1144531 | 846583
Woluwe-Saint-Lambert | 2534257 | 2512370 | 2558364 | 2489308 | 2506886 | 2571450 | 2485042 | 2555264 | 2639277 | 2601952 | 2553498 | 2590071 | 2664268 | 2719353 | 2647819 | 2732323
Woluwe-Saint-Pierre | 2032638 | 2023954 | 2021962 | 1931960 | 1971863 | 1942611 | 1898242 | 1922910 | 1923506 | 1899310 | 1843304 | 1794771 | 1849674 | 1809854 | 1897680 | 1866696
Région de Bruxelles-Capitalea1 | 56502927 | 56290523 | 55726266 | 55473335 | 56866068 | 54831186 | 54888147 | 57466412 | 56430942 | 56631870 | 55135168 | 55411535 | 55478905 | 55274519 | 59629180 | 56998313
Unités : mètre cube, nombre d'habitants, mètre cube par habitant Échelle géographique : commune Source : Hydrobru, Vivaqua
a1 : Hors contrats particuliers (3.334.598 m³ en 2020) et chantiers itinérants (89.014 m³ en 2020)
Retour à l'index

## 12.2.1.4
Tableau 12.2.1.4 Qualité des eaux de distribution en Région de Bruxelles-Capitale - paramètres indicateurs, microbiologiques et chimiques : 2005-2020
Paramètres mesurésa1 | Année | Unité | Valeurs ou concentrations maximales admissiblesa1 a2 | Réservoir Callois | Réservoir Rhode | Réservoir Boitsfort | Réservoir Uccle | Réservoir Ixelles | Feeder Daussoulx-Boitsfort
Température | 2005 | °C | 25 | 13 | 11.5 | 11.1 | 12.6 | 11.3 | 11.5
Couleur | 2005 | mg/l Pt/Co | 20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Saveur | 2005 | taux dil 25 | 3 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Odeur | 2005 | taux dil 25 | 3 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Turbidite | 2005 | NTU | 1 | 0.2 | <0,2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2
pH (20°C) | 2005 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 8.01 | 7.61 | 7.61 | 7.49 | 7.56 | 7.66
Conductivite (20°C) | 2005 | µS/cm | 2100 | 456 | 676 | 679 | 594 | 683 | 623
Ammonium | 2005 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitrates | 2005 | mg/l | 50 | 13.3 | 18.3 | 26.7 | 23 | 24.2 | 13.5
Nitrites | 2005 | mg/l | 0.1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Bactéries coliformes | 2005 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2005 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entérocoques | 2005 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2005 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Germes totaux à 22°C | 2005 | nb/ml | pas de norme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2005 | µg/l | 200 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10
Température | 2006 | °C | 25 | 15.9 | 12 | 11.4 | 13.3 | 11.1 | 11.7
Couleur | 2006 | mg/l Pt/Co | 20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Saveur | 2006 | taux dil 25 | 3 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Odeur | 2006 | taux dil 25 | 3 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Turbidite | 2006 | NTU | 1 | <0,2 | 0.3 | <0,2 | 0.3 | 0.2 | 0.2
pH (20°C) | 2006 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 8.11 | 7.74 | 7.87 | 7.64 | 7.71 | 7.81
Conductivite (20°C) | 2006 | µS/cm | 2100 | 446 | 658 | 653 | 574 | 674 | 591
Ammonium | 2006 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitrates | 2006 | mg/l | 50 | 14 | 19.2 | 23 | 22.9 | 23.3 | 13.7
Nitrites | 2006 | mg/l | 0.1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Bactéries coliformes | 2006 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2006 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entérocoques | 2006 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2006 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Germes totaux à 22°C | 2006 | nb/ml | pas de norme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2006 | µg/l | 200 | 14 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7
Température | 2007 | °C | 25 | 12.5 | 11.5 | 11.8 | 13.8 | 11.5 | 12
Couleur | 2007 | mg/l Pt/Co | 20 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10
Saveur | 2007 | taux dil 25 | 3 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Odeur | 2007 | taux dil 25 | 3 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Turbidite | 2007 | NTU | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3
pH (20°C) | 2007 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 8.17 | 7.77 | 7.84 | 7.64 | 7.73 | 7.82
Conductivite (20°C) | 2007 | µS/cm | 2100 | 420 | 660 | 648 | 596 | 668 | 592
Ammonium | 2007 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitrates | 2007 | mg/l | 50 | 14.7 | 20.5 | 25.8 | 25.7 | 23.9 | 14
Nitrites | 2007 | mg/l | 0.1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Bactéries coliformes | 2007 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2007 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entérocoques | 2007 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2007 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Germes totaux à 22°C | 2007 | nb/ml | pas de norme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2007 | µg/l | 200 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10
Température | 2008 | °C | 25 | 12.8 | 11.5 | 11.3 | 12.8 | 11.3 | 11.6
Couleur | 2008 | mg/l Pt/Co | 20 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10
Saveur | 2008 | taux dil 25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Odeur | 2008 | taux dil 25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Turbidite | 2008 | NTU | 1 | <0,2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2
pH (20°C) | 2008 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 8.06 | 7.7 | 7.79 | 7.6 | 7.73 | 7.73
Conductivite (20°C) | 2008 | µS/cm | 2100 | 443 | 656 | 653 | 601 | 662 | 612
Ammonium | 2008 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitrates | 2008 | mg/l | 50 | 14.2 | 19.9 | 21.3 | 23.3 | 21.9 | 13.8
Nitrites | 2008 | mg/l | 0.1 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Bactéries coliformes | 2008 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2008 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entérocoques | 2008 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2008 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Germes totaux à 22°C | 2008 | nb/ml | pas de norme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2008 | µg/l | 200 | 10 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6
Température | 2009 | °C | 25 | 13.9 | 11.5 | 11.5 | 13.5 | 11.3 | 11.9
Couleur | 2009 | mg/l Pt/Co | 20 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10
Saveur | 2009 | taux dil 25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Odeur | 2009 | taux dil 25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Turbidite | 2009 | NTU | 1 | <0,2 | 0.3 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2
pH (20°C) | 2009 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 8.13 | 7.68 | 7.76 | 7.66 | 7.7 | 7.71
Conductivite (20°C) | 2009 | µS/cm | 2100 | 424 | 676 | 638 | 574 | 662 | 598
Ammonium | 2009 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitrates | 2009 | mg/l | 50 | 12.4 | 19.3 | 19.9 | 20.3 | 20.9 | 12.7
Nitrites | 2009 | mg/l | 0.1 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03
Bactéries coliformes | 2009 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2009 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entérocoques | 2009 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2009 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Germes totaux à 22°C | 2009 | nb/ml | pas de norme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2009 | µg/l | 200 | 11 | 3 | 2 | 8 | 2 | 5
Température | 2010 | °C | 25 | 12.6 | 11.8 | 11.6 | 12.9 | 11.4 | 11.8
Couleur | 2010 | mg/l Pt/Co | 20 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10
Saveur | 2010 | taux dil 25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Odeur | 2010 | taux dil 25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Turbidite | 2010 | NTU | 1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2
pH (20°C) | 2010 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 8.06 | 7.73 | 7.82 | 7.65 | 7.71 | 7.78
Conductivite (20°C) | 2010 | µS/cm | 2100 | 448 | 678 | 641 | 565 | 668 | 579
Ammonium | 2010 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitrates | 2010 | mg/l | 50 | 13.9 | 19.5 | 21.4 | 21 | 22 | 13.4
Nitrites | 2010 | mg/l | 0.1 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03
Bactéries coliformes | 2010 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2010 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entérocoques | 2010 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2010 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Germes totaux à 22°C | 2010 | nb/ml | pas de norme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2010 | µg/l | 200 | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5
Température | 2011 | °C | 25 | 14.8 | 12.1 | 12 | 14.7 | 11.6 | 12.9
Couleur | 2011 | mg/l Pt/Co | 20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Saveur | 2011 | taux dil 25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Odeur | 2011 | taux dil 25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Turbidite | 2011 | NTU | 1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2
pH (20°C) | 2011 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 8.04 | 7.62 | 7.75 | 7.64 | 7.71 | 7.77
Conductivite (20°C) | 2011 | µS/cm | 2100 | 470 | 681 | 665 | 611 | 684 | 599
Ammonium | 2011 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitrates | 2011 | mg/l | 50 | 12.5 | 19.6 | 23.4 | 21.4 | 24 | 13.1
Nitrites | 2011 | mg/l | 0.1 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03
Bactéries coliformes | 2011 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2011 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entérocoques | 2011 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2011 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Germes totaux à 22°C | 2011 | nb/ml | pas de norme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2011 | µg/l | 200 | 10 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5
Fer | 2011 | µg/l | 200 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 9.1 | <5,0 | <5,0
Température | 2012 | °C | 25 | 12.7 | 11.7 | 11.8 | 13 | 11.3 | 12.3
Couleur | 2012 | mg/l Pt/Co | 20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Saveur | 2012 | taux dil 25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Odeur | 2012 | taux dil 25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Turbidite | 2012 | NTU | 1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0.3 | <0,2 | <0,2
pH (20°C) | 2012 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 8.02 | 7.67 | 7.73 | 7.58 | 7.67 | 7.77
Conductivite (20°C) | 2012 | µS/cm | 2100 | 428 | 664 | 646 | 615 | 677 | 558
Ammonium | 2012 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitrates | 2012 | mg/l | 50 | 13.6 | 20.4 | 21.4 | 23.6 | 22.2 | 13.5
Nitrites | 2012 | mg/l | 0.1 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03
Bactéries coliformes | 2012 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2012 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entérocoques | 2012 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2012 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Germes totaux à 22°C | 2012 | nb/ml | pas de norme | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2012 | µg/l | 200 | 9.2 | 2.9 | 3.1 | 5.4 | 2.7 | 5.9
Fer | 2012 | µg/l | 200 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 15.1 | <5,0 | <5,0
Température | 2013 | °C | 25 | 13.4 | 11.7 | 11.4 | 13.8 | 11.3 | 11.9
Couleur | 2013 | mg/l Pt/Co | 20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Saveur | 2013 | taux dil 25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Odeur | 2013 | taux dil 25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Turbidite | 2013 | NTU | 1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0.3 | <0,2 | <0,2
pH (20°C) | 2013 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 7.94 | 7.76 | 7.78 | 7.77 | 7.69 | 7.71
Conductivite (20°C) | 2013 | µS/cm | 2100 | 467 | 653 | 655 | 552 | 677 | 585
Dureté totale | 2013 | °fH | 15>TH>67,5 | 21.5 | 34.7 | 35.7 | 26.5 | 36.8 | 30.7
Ammonium | 2013 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitrates | 2013 | mg/l | 50 | 14.5 | 19.3 | 20.2 | 15.8 | 20.1 | 16
Nitrites | 2013 | mg/l | 0.1 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03
Bactéries coliformes | 2013 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2013 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entérocoques | 2013 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2013 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Germes totaux à 22°C | 2013 | nb/ml | pas de norme | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Aluminium | 2013 | µg/l | 200 | 10 | 3.5 | 5.3 | 8.4 | 3 | 5
Fer | 2013 | µg/l | 200 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 15.1 | <5,0 | <5,0
Température | 2014 | °C | 25 | 13.8 | 12.4 | 11.8 | 15.2 | 11.7 | 12.7
Couleur | 2014 | mg/l Pt/Co | 20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Saveur | 2014 | taux dil 25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Odeur | 2014 | taux dil 25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Turbidite | 2014 | NTU | 1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0.3 | <0,2 | <0,2
pH (20°C) | 2014 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 8.03 | 7.68 | 7.62 | 8 | 7.6 | 7.73
Conductivite (20°C) | 2014 | µS/cm | 2100 | 446 | 681 | 696 | 453 | 711 | 599
Dureté totale | 2014 | °fH | 15>TH>67,5 | 19.7 | 35.9 | 38 | 20.2 | 38.8 | 31.2
Ammonium | 2014 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitrates | 2014 | mg/l | 50 | 13 | 18.4 | 24 | 13 | 23.4 | 14.1
Nitrites | 2014 | mg/l | 0.1 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03
Bactéries coliformes | 2014 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2014 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entérocoques | 2014 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2014 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Germes totaux à 22°C | 2014 | nb/ml | pas de norme | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Aluminium | 2014 | µg/l | 200 | 10 | 2.8 | 1.9 | 9.8 | 1.7 | 5.7
Fer | 2014 | µg/l | 200 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 15.1 | <5,0 | <5,0
Température | 2015 | °C | 25 | 13.6 | 12.1 | 12.3 | 14.6 | 11.9 | 13.4
Couleur | 2015 | mg/l Pt/Co | 20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Saveur | 2015 | taux dil 25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Odeur | 2015 | taux dil 25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Turbidite | 2015 | NTU | 1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2
pH (20°C) | 2015 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 7.98 | 7.67 | 7.6 | 7.95 | 7.6 | 7.79
Conductivite (20°C) | 2015 | µS/cm | 2100 | 454 | 661 | 709 | 465 | 714 | 545
Dureté totale | 2015 | °fH | 15>TH>67,5 | 20.4 | 34.8 | 38.8 | 22 | 39.5 | 27.5
Ammonium | 2015 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitrates | 2015 | mg/l | 50 | 13.6 | 17.7 | 25.5 | 14.5 | 24.5 | 13.9
Nitrites | 2015 | mg/l | 0.1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Bactéries coliformes | 2015 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2015 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entérocoques | 2015 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2015 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Germes totaux à 22°C | 2015 | nb/ml | pas de norme | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2015 | µg/l | 200 | 8.9 | 3.7 | 1.5 | 9.1 | 1.7 | 6.5
Fer | 2015 | µg/l | 200 | <5,0 | <5,0 | 6.5 | <5,0 | <5,0 | <5,0
Température | 2016 | °C | 25 | 13.4 | 11.6 | 11.5 | 14 | 11.3 | 12.4
Couleur | 2016 | mg/l Pt/Co | 20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Saveur | 2016 | taux dil 25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Odeur | 2016 | taux dil 25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Turbidite | 2016 | NTU | 1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2
pH (20°C) | 2016 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 7.99 | 7.65 | 7.64 | 7.79 | 7.63 | 7.73
Conductivite (20°C) | 2016 | µS/cm | 2100 | 459 | 676 | 687 | 525 | 690 | 621
Dureté totale | 2016 | °fH | 15>TH>67,5 | 21.6 | 36.5 | 38.7 | 26.2 | 38.8 | 33.4
Ammonium | 2016 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitrates | 2016 | mg/l | 50 | 14 | 20.8 | 25.5 | 17.3 | 23.7 | 13.1
Nitrites | 2016 | mg/l | 0.1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Bactéries coliformes | 2016 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2016 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entérocoques | 2016 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2016 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Germes totaux à 22°C | 2016 | nb/ml | pas de norme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2016 | µg/l | 200 | 9.2 | 2.5 | 1.4 | 7.5 | 1.8 | 4.5
Fer | 2016 | µg/l | 200 | <5,0 | <5,0 | 6.5 | <5,0 | <5,0 | <5,0
Température | 2017 | °C | 25 | 13.7 | 11.8 | 11.9 | 14.1 | 11.8 | 12.8
Couleur | 2017 | mg/l Pt/Co | 20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Saveur a3 | 2017 | P/A | A | A | A | A | A | A | A
Odeur a3 | 2017 | P/A | A | A | A | A | A | A | A
Turbidite | 2017 | NTU | 1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2
pH (20°C) | 2017 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 7.97 | 7.66 | 7.68 | 7.66 | 7.63 | 7.7
Conductivite (20°C) | 2017 | µS/cm | 2100 | 468 | 686 | 672 | 567 | 683 | 593
Dureté totale | 2017 | °fH | 15>TH>67,5 | 21 | 37 | 37.5 | 27.7 | 38 | 31
Ammonium | 2017 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitrates | 2017 | mg/l | 50 | 13.4 | 20.1 | 22.8 | 19.5 | 21.3 | 13.9
Nitrites | 2017 | mg/l | 0.1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Bactéries coliformes | 2017 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2017 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entérocoques | 2017 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2017 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Germes totaux à 22°C | 2017 | nb/ml | pas de norme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2017 | µg/l | 200 | 10 | 2.6 | 2.5 | 7 | 2.4 | 5.2
Fer | 2017 | µg/l | 200 | <5,0 | <5,0 | 5.3 | <5,0 | <5,0 | <5,0
Température | 2018 | °C | 25 | 14.1 | 11.7 | 11.2 | 14.8 | 11.4 | 12
Couleur | 2018 | mg/l Pt/Co | 20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Saveur a3 | 2018 | P/A | A | A | A | A | A | A | A
Odeur a3 | 2018 | P/A | A | A | A | A | A | A | A
Turbidite | 2018 | NTU | 1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
pH (20°C) | 2018 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 7.98 | 7.71 | 7.65 | 7.73 | 7.68 | 7.73
Conductivite (20°C) | 2018 | µS/cm | 2100 | 452 | 670 | 687 | 538 | 683 | 592
Dureté totale | 2018 | °fH | 15>TH>67,5 | 21.5 | 36.7 | 38.9 | 26.8 | 38.7 | 32
Ammonium | 2018 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitrates | 2018 | mg/l | 50 | 12.8 | 19.4 | 23.3 | 17.5 | 21 | 15.8
Nitrites | 2018 | mg/l | 0.1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Bactéries coliformes | 2018 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2018 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entérocoques | 2018 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2018 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Germes totaux à 22°C | 2018 | nb/ml | pas de norme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2018 | µg/l | 200 | 11 | 2.4 | 1.4 | 8.5 | <2,0 | 4.5
Fer | 2018 | µg/l | 200 | <20,0 | <20,0 | <20,0 | <20,0 | <20,0 | <20,0
Température | 2019 | °C | 25 | 14 | 12 | 11.7 | 15.5 | 11.8 | 12.7
Couleur | 2019 | mg/l Pt/Co | 20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Saveur a3 | 2019 | P/A | A | A | A | A | A | A | A
Odeur a3 | 2019 | P/A | A | A | A | A | A | A | A
Turbidite | 2019 | NTU | 1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
pH (20°C) | 2019 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 8.09 | 7.76 | 7.62 | 7.96 | 7.7 | 7.77
Conductivite (20°C) | 2019 | µS/cm | 2100 | 428 | 662 | 699 | 480 | 686 | 568
Dureté totale | 2019 | °fH | 15>TH>67,5 | 20.2 | 36.2 | 39.5 | 22.6 | 38.6 | 29.9
Ammonium | 2019 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitrates | 2019 | mg/l | 50 | 13.2 | 20.1 | 25.7 | 14.1 | 23.5 | 13.3
Nitrites | 2019 | mg/l | 0.1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Bactéries coliformes | 2019 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2019 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entérocoques | 2019 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2019 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Germes totaux à 22°C | 2019 | nb/ml | pas de norme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2019 | µg/l | 200 | 10.2 | 2.4 | <2,0 | 8.6 | <2,0 | 4.6
Fer | 2019 | µg/l | 200 | <2,0 | <2,0 | 5.1 | <2,0 | 3.8 | <2,0
Température | 2020 | °C | 25 | 12.5 | 11.4 | 11.6 | 13.2 | 11.5 | 11.6
Couleur | 2020 | mg/l Pt/Co | 20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Saveur a3 | 2020 | P/A | A | A | A | A | A | A | A
Odeur a3 | 2020 | P/A | A | A | A | A | A | A | A
Turbidite | 2020 | NTU | 1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2
pH (20°C) | 2020 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 7.95 | 7.72 | 7.59 | 7.93 | 7.66 | 7.75
Conductivite (20°C) | 2020 | µS/cm | 2100 | 487 | 679 | 702 | 484 | 692 | 622
Dureté totale | 2020 | °fH | 15>TH>67,5 | 24.5 | 37.5 | 39.5 | 24.2 | 39 | 34.3
Ammonium | 2020 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitrates | 2020 | mg/l | 50 | 17.8 | 20.5 | 25 | 17.4 | 21.9 | 15
Nitrites | 2020 | mg/l | 0.1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Bactéries coliformes | 2020 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2020 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entérocoques | 2020 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2020 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Germes totaux à 22°C | 2020 | nb/ml | pas de norme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2020 | µg/l | 200 | 7.1 | <2,0 | <2,0 | 6.6 | <2,0 | 2.7
Fer | 2020 | µg/l | 200 | <2,0 | <2,0 | 6.3 | <2,0 | 4.3 | <2,0
Unité : voir tableau Échelle géographique : région Source : Hydrobru, Vivaqua
a1 : Valeurs moyennes ou médianes selon les paramètres
a2 : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 janvier 2002 relatif à la qualité de l'eau distribuée par réseau
a3 : P = présence, A = absence
Retour à l'index

## 12.2.2.1
Tableau 12.2.2.1 Collectes de déchets de Bruxelles-Propreté par type de déchet et destination (ancienne méthodologie)a1 : 2009-2014
Type de déchet | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Ordures ménagères, assimilées et commerciales non triées en sacs et petits conteneurs basculants… | 335685.58 | 305740.64 | 315982.59 | 320985.84 | 315398.25 | 316687.36
...dont ordures ménagères non triées (estimationa2) | 223790.387 | 203827.093 | 219509.671 | 212375.829 | 214365.999 | 211898.4196
...dont ordures commerciales non triées (estimationa3) | 111895.193 | 101913.547 | 96472.919 | 108610.011 | 101032.251 | 104788.9404
Autres incinérables professionnels et commerciauxa4 | 6865.08 | 7115.67 | 7580.3 | 5552.9 | 4853.92 | 5591.7
Déchets de nettoiement incinérés | 7907.58 | 6820.96 | 7240.93 | 7340.76 | 6986.19 | 7202.55
Total Collectes envoyées à l'incinération | 350458.24 | 319677.27 | 330803.82 | 333879.5 | 327238.36 | 329481.61
Emballages PMC | 9950.83 | 16317.414 | 13671.471 | 10919.408 | 12926.811 | 12226.31
Papiers-cartons | 53522.13 | 61459.792 | 60491.389 | 58322.712 | 52680.259 | 51865.72
Verre d'emballage (bouteilles, bocaux et flacons en verre) | 23279.66 | 26273.88 | 26442.944 | 26077.21 | 26429.264 | 25870.979
Déchets verts / de jardins | 14409.5 | 15075.6 | 14766.72 | 15844.96 | 16475.59 | 17578.38
Déchets organiques | 151.38 | 155.06 | 159.16 | 196.22 | 335.4059 | 535.37
Autres (encombrants, bois, DEEEa5, plastiques...) | 24743.018 | 23766.079 | 24749.267 | 23837.406 | 23479.0211 | 25851.0827
Déchets de nettoiement envoyés dans des filières de tri sélectif a6 | 10101.476 | 9074.06 | 10519.131 | 10062.648 | 9994.49 | 9928.4
Total Collectes envoyées au tri sélectif a7 | 136157.994 | 152121.885 | 150800.082 | 145260.565 | 142320.841 | 143856.2417
Total Collectes de Bruxelles-Propreté | 486616.234 | 471799.155 | 481603.902 | 479140.065 | 469559.201 | 473337.8517
Unité : tonne Échelle géographique : région Source : Bruxelles-Propreté (ARP)
a1 : Répartition en catégories selon la méthodologie en vigueur entre 2009 et 2014
a2 : Estimation du gisement ménager (voir fichier méthodologique)
a3 : Collectes commerciales et partie non ménagère des collectes ménagères et assimilées
a4 : Déchets faisant l'objet de collectes spécifiques : grands conteneurs commerciaux, saisies douanières, conteneurs non conformes des collectes sélectives…
a5 : Déchets d'équipements électriques et électroniques
a6 : Les déchets de nettoiement envoyés au tri sélectif concernent les boues de balayage et les encombrants issus de dépôts clandestins.
a7 : Le tri sélectif comporte des filières visant le recyclage ou la réutilisation.
Retour à l'index

## 12.2.2.2
Tableau 12.2.2.2 Collectes de déchets de Bruxelles-Propreté par type de déchet et mode de valorisation (nouvelles méthodologie)a1 : 2014-2020
Type de déchet | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Ordures des ménages bruxellois (estimationa2) | 207450.7607 | 202157.4189 | 222749.4804 | 181855.1961 | 188008.1647 | 206093.8658 | 206852.8113
Déchets non triés ne provenant pas des ménages bruxelloisa3 | 108063.7971 | 114588.1844 | 92651.862 | 126372.2654 | 112430.495 | 90214.4475 | 88762.8916
Déchets collectés sélectivement mais non destinés aux filières de recyclage/réemploi de par leur nature | :x | :x | 117.6 | 95.7 | 169 | 249.32 | 259.38
Déchets de nettoiement des rues valorisés énergétiquement | 7051.3715 | 8012.185 | 8624.3694 | 10367.5659 | 10015.3612 | 9384.5005 | 8557.1989
Total Collectes valorisées énergétiquement | 322565.9294 | 324757.7883 | 324143.3117 | 318690.7274 | 310623.0209 | 305942.1338 | 304432.2819
Emballages PMC | 12226.31 | 12711.94 | 13244.558 | 14944.74 | 15979.06 | 15645.05 | 15095.99
Papiers-cartons | 51865.72 | 51317.136 | 50414.4 | 52818.04 | 53523.36 | 51950.93 | 48071.76
Verre d'emballage (bouteilles, bocaux et flacons en verre) | 25870.979 | 25883.626 | 25520.803 | 25830.699 | 26449.163 | 27201.107 | 27223.957
Déchets verts / de jardins | 17578.38 | 16024.94 | 16907.34 | 12774.22 | 11735.04 | 12041.78 | 11077.13
Déchets mixtes (verts / de jardins + alimentaires) | :x | :x | :x | 4351.23 | 4641.01 | 4998.62 | 5561.36
Déchets alimentaires | 535.37 | 826.24 | 1665.57 | 4476.355 | 4507.96 | 4957.41 | 5662.36
Autres, hors nettoiement et construction (encombrants, bois, DEEEa4, plastiques, métaux...) | 33017.9749 | 36395.4915 | 38329.9177 | 44099.1718 | 44467.054 | 39539.9872 | 40950.9176
Déchets de construction | 2226.37 | 2259.245 | 2711.61 | 2897.2 | 3067.93 | 2678.45 | 2810.54
Métaux issus des déchets de nettoiement | 151.1785 | 178.565 | 183.4106 | 220.6641 | 209.3688 | 192.8895 | 174.8311
Boues de nettoiement (balayage/curage) | 7299.64 | 7373.311 | 6286.84 | 6061.348 | 6352.61 | 5942.43 | 4733.671
Total Collectes destinées aux filières de recyclage/réemploi | 150771.9224 | 152970.4945 | 155264.4493 | 168473.6679 | 170932.5558 | 165148.6537 | 161362.5166
Total Collectes de Bruxelles-Propreté | 473337.8517 | 477728.2828 | 479407.761 | 487164.3954 | 481555.5768 | 471090.7876 | 465794.7985
Unité : tonne Échelle géographique : région Source : Bruxelles-Propreté (ARP)
x : non existant (nouvelle filière)
a1 : Nouvelles méthodologie et terminologie, adoptées en 2016 et appliquées aux données de 2014 et 2015 (voir fichier méthodologique)
a2 : Estimation du gisement ménager (voir fichier méthodologique)
a3 : Collectes commerciales de Bruxelles Propreté, ainsi que les déchets ménagers et non ménagers déposés illégalement à la collecte ménagère (p.ex. professionnels sans contrat avec Bruxelles Propreté, déchets importés des deux autres régions déposés à la collecte,
dans des sacs destinés aux ménages bruxellois)
a4 : Déchets d'équipements électriques et électroniques
Retour à l'index

## 12.2.2.3
Tableau 12.2.2.3 Modes de valorisation des déchets ménagers collectés par Bruxelles-Propreté : 2020
Type de déchet | Mode de collecte | Mode de valorisation | Tonnage collecté
Ordures ménagères valorisées énergétiquement (estimationa1) | Porte-à-porte en sacs et tournées en petits conteneurs | Valorisation énergétique | 206852.8113
Métaux recyclés issus des collectes ménagères non triées | Porte-à-porte en sacs et tournées en petits conteneurs | Recyclage | 4226.1836
Emballages PMC | Sacs bleus, petits conteneurs bleus et bulles enterrées (complexes immobiliers) | Recyclage | 11443.35
Papiers-cartons ménagers | Sacs jaunes, petits conteneurs jaunes (hors contrats commerciaux) et bulles enterrées (complexes immobiliers) | Recyclage | 23319.5404
Verre d'emballage | Bulles à verre et petits conteneurs à verre | Recyclage | 27223.957
Déchets alimentaires | Sacs oranges | Biométhanisation | 5204.6
Déchets mixtes (verts / de jardins + alimentaires) | Sacs verts + oranges | Biométhanisation | 5561.36
Déchets verts / de jardins | Sacs verts et collectes aux points d'apports (y compris sapins) | Compostage | 8812.27
Encombrants clandestins | Collecte sur voirie | Recyclage | 2856.22
Total Déchets courants collectés en voirie de manière sélectivea2 | Porte-à-porte, tournées spécifiques et points d'apport |  | 84421.2974
Emballages PMCa9 | PACsa3 régionaux | Recyclage | 0.92
Papiers-cartons | PACsa3 régionaux | Recyclage | 1342.0694
Papiers-cartons - Communes via ARPa4 | PACs communaux | Recyclage | 19.47
Déchets de jardins | PACs régionaux | Compostage | 1595.26
Déchets de jardins - Communes via ARP | PACs communaux | Compostage | 9.76
Métaux | PACs régionaux, enlèvements spéciaux sur demande | Recyclage | 1448.899
Métaux - Communes via ARP | PACs communaux | Recyclage | 0
Bois trié - bois B non traité | PACs régionaux | Recyclage | 9161.78
Bois trié - bois C traité (avec produits type phyto par ex) | PACs régionaux | Valorisation énergétique | 259.38
Palettes en bois | PACs régionaux | Réparation / recyclage | 91.724
Palettes en bois - économie circulaire | PACS régionaux | Préparation au réemploi | 10.8376
Encombrants en mélange | PACs régionaux, enlèvements spéciaux sur demande | Recyclage | 14307.47
Encombrants en mélange - Communes via ARP | PACs communaux, campagnes spécifiques y compris PACs mobiles ARP dans les communes | Recyclage | 1472.65
Pneus | PACs régionaux | Recyclage | 59.6288
Plastiques durs (seaux, boîtes, arrosoirs, jouets, cageots fruits et légumes,…) | PACs régionaux | Recyclage | 295.2
Plastiques durs (seaux, boîtes, arrosoirs, jouets, cageots fruits et légumes,…) | PACs communaux, dépôts communaux accessibles au public et/ou parcs mobiles | Recyclage | 0
Frigolite (polystyrène expansé) | PACs régionaux | Recyclage | 22.7533
Frigolite (polystyrène expansé) - Communes via ARP | PACs communaux, dépôts communaux accessibles au public et/ou parcs mobiles | Recyclage | 0
Verre plat | PACs régionaux | Recyclage | 151.199
Vêtements | PACs régionaux | Préparation au réemploi | 142.547
DEEEsa5 hors lampes à décharges (LMP) et détecteurs de fumée (DF) | PACs régionaux, collecte quadrillée et Proxy Chimik | Recyclage | 1884.9019
DEEEs hors lampes à décharges (LMP) et détecteurs de fumée (DF) | Collectes quadrillées | Préparation au réemploi | 17.89
DEEEs hors lampes à décharges (LMP) et détecteurs de fumée (DF) - Communes via ARP | PACs communaux, dépôts communaux accessibles au public et/ou parcs mobiles | Recyclage | 338.0881
DEEEs - détecteurs de fumée (DF) | PACs régionaux | Recyclage | 0.16
DEEEs - lampes à décharge (LMP) | PACs régionaux, Proxy Chimik et collecte "déchets spéciaux" ADRa6 visant les ménages et assimilés | Recyclage | 7.3527
DEEEs - lampes à décharge (LMP) - Communes via ARP | PACs communaux, dépôts communaux accessibles au public et/ou parcs mobiles | Recyclage | 1.81
PDCMa7 - piles (LEDa8 20 01 33) | PACs régionaux, Proxy Chimik et collecte "déchets spéciaux" ADR visant les ménages et assimilés | Recyclage | 12.872
PDCM - batteries au plomb (LED 16 06 01) | PACs régionaux, Proxy Chimik et collecte "déchets spéciaux" ADR visant les ménages et assimilés | Recyclage | 24.2415
PDCM - huiles alimentaires (LED 20 01 25) | PACs régionaux, Proxy Chimik et collecte "déchets spéciaux" ADR visant les ménages et assimilés | Recyclage | 63.9405
PDCM - huiles "moteur" (LED 20 01 26) | PACs régionaux, Proxy Chimik et collecte "déchets spéciaux" ADR visant les ménages et assimilés | Recyclage | 21.328
Autres déchets chimiques ménagers | PACs régionaux, Proxy Chimik et collecte "déchets spéciaux" ADR visant les ménages et assimilés | Recyclage | 539.4085
PDCM - piles (LED 20 01 33) | PACs communaux, dépôts communaux accessibles au public et/ou parcs mobiles | Recyclage | 1.2315
PDCM - batteries au plomb (LED 16 06 01) | PACs communaux, dépôts communaux accessibles au public et/ou parcs mobiles | Recyclage | 0.329
PDCM - huiles alimentaires (LED 20 01 25) | PACs communaux, dépôts communaux accessibles au public et/ou parcs mobiles | Recyclage | 27.684
PDCM - huiles "moteur" (LED 20 01 26) | PACs communaux, dépôts communaux accessibles au public et/ou parcs mobiles | Recyclage | 10.831
Autres déchets chimiques ménagers - Communes via ARP | PACs communaux, dépôts communaux accessibles au public et/ou parcs mobiles | Recyclage | 132.696
Divers (livres, vaisselle) - écomonie circulaire | Enlèvements spéciaux sur demande | Préparation au réemploi | 0
Pneus de vélos - économie circulaire | PACS régionaux | Préparation au réemploi | 0.5578
Total Déchets spécifiques collectés de manière sélectivea2 | Parcs à conteneurs, enlèvements spécifiques ou sur demande |  | 33476.8707
Plâtre / gyproc | PACs régionaux | Recyclage | 113.4
Inertes (briquaillons,briques, pierres…) | PACs régionaux | Recyclage | 2691.88
Céramiques / porcelaine (carrelages, WC…) | PACs régionaux | Recyclage | 0
Total Déchets de construction | PACs régionaux |  | 2805.28
Total Bruxelles-Propreté |  |  | 331782.4431
Unité : tonne Échelle géographique : région Source : Bruxelles-Propreté (ARP)
a1 : Estimation du gisement ménager hors déchets assimilés (voir fichier méthodologique)
a2 : Collectes à la demande des habitants ou apportés dans un point de collecte
a3 : PACs = parcs à conteneurs (anciennement appelés déchetteries au niveau régional).
a4 : ARP = Agence régionale de la Propreté (= Bruxelles-Propreté)
a5 : DEEEs = déchets d'équipements électriques et électroniques
a6 : ADR = collectes spécifiques visant les petits déchets chimiques
a7 : PDCM = petits déchets chimiques ménagers
a8 : LED = liste européenne des déchets (avec code de la catégorie de déchets)
a9: Mise à disposition exceptionnelle de grands conteneurs sur les PACs régionaux lors de la crise sanitaire Covid-19
Retour à l'index

## 12.2.2.4
Tableau 12.2.2.4 Recyclage des matériaux d'emballages ménagers collectés : 2005-2019
| Année | Verrea1 | Papier-carton | Cartons à boissona2 | Plastiques (dont bouteilles et flacons)a2 a3 | Métauxa2 a3 | Autresa3
Région de Bruxelles-Capitale | 2005 | 20678 | 13813 | 61 | 1889 | 2925 | :
Région flamande | 2005 | 180986 | 116081 | 9327 | 34210 | 51232 | :
Région wallonne | 2005 | 100508 | 48083 | 5031 | 19361 | 29117 | :
Belgique | 2005 | 302172 | 177977 | 14419 | 55460 | 83274 | :
Région de Bruxelles-Capitale | 2006 | 21095 | 13733 | 54 | 1843 | 10951 | :
Région flamande | 2006 | 183688 | 129112 | 9183 | 38837 | 48043 | :
Région wallonne | 2006 | 100942 | 54833 | 4551 | 20433 | 25240 | :
Belgique | 2006 | 305725 | 197678 | 13788 | 61113 | 84234 | :
Région de Bruxelles-Capitale | 2007 | 21212 | 14020 | 25 | 2017 | 5139 | :
Région flamande | 2007 | 185309 | 121557 | 9367 | 42664 | 49571 | :
Région wallonne | 2007 | 101087 | 50985 | 5265 | 20590 | 27048 | :
Belgique | 2007 | 307608 | 186562 | 14657 | 65271 | 81758 | :
Région de Bruxelles-Capitale | 2008 | 22165 | 13990 | 49 | 1748 | 4999 | :
Région flamande | 2008 | 189045 | 123666 | 9477 | 43748 | 48542 | :
Région wallonne | 2008 | 103373 | 51770 | 4987 | 21494 | 27091 | :
Belgique | 2008 | 314583 | 189426 | 14513 | 66990 | 80632 | :
Région de Bruxelles-Capitale | 2009 | 23725 | 10896 | 75 | 1900 | 5309 | :
Région flamande | 2009 | 190038 | 121150 | 9698 | 44233 | 49724 | :
Région wallonne | 2009 | 104479 | 51607 | 5082 | 22894 | 28061 | :
Belgique | 2009 | 318242 | 183653 | 14855 | 69027 | 83094 | :
Région de Bruxelles-Capitale | 2010 | 26174 | 12939 | 1092 | 4099 | 6706 | :
Région flamande | 2010 | 191549 | 121050 | 9432 | 44494 | 48648 | :
Région wallonne | 2010 | 102045 | 51482 | 5008 | 22723 | 28065 | :
Belgique | 2010 | 319768 | 185471 | 15532 | 71381 | 83478 | :
Région de Bruxelles-Capitale | 2011 | 26533 | 12805 | 1324 | 4670 | 7127 | :
Région flamande | 2011 | 194055 | 120504 | 8865 | 47239 | 49217 | :
Région wallonne | 2011 | 106434 | 52333 | 5038 | 22865 | 28378 | :
Belgique | 2011 | 327022 | 185642 | 15246 | 74966 | 84895 | :
Région de Bruxelles-Capitale | 2012 | 23200 | 12236 | 1213 | 4234 | 6507 | :
Région flamande | 2012 | 191988 | 116400 | 9500 | 47348 | 49240 | :
Région wallonne | 2012 | 103508 | 49655 | 5258 | 22477 | 28176 | :
Belgique | 2012 | 318696 | 178291 | 15988 | 74240 | 84112 | :
Région de Bruxelles-Capitale | 2013 | 26305 | 10722 | 1310 | 4197 | 6044 | :
Région flamande | 2013 | 191872 | 111856 | 9632 | 49425 | 46360 | :
Région wallonne | 2013 | 102791 | 47945 | 5386 | 21429 | 26812 | :
Belgique | 2013 | 320968 | 170523 | 16241 | 77529 | 79662 | :
Région de Bruxelles-Capitale | 2014 | 25768 | 10514 | 1344 | 6927 | 6224 | :
Région flamande | 2014 | 193497 | 110516 | 9867 | 50146 | 44121 | :
Région wallonne | 2014 | 101447 | 47551 | 5427 | 21618 | 24655 | :
Belgique | 2014 | 320712 | 168581 | 16854 | 79910 | 76204 | :
Région de Bruxelles-Capitale | 2015 | 26086 | 10073 | 1255 | 4177 | 5178 | 1
Région flamande | 2015 | 195440 | 107038 | 10134 | 52563 | 44511 | 5
Région wallonne | 2015 | 103508 | 46696 | 5032 | 23072 | 25480 | 26
Belgique | 2015 | 325034 | 163807 | 16688 | 81344 | 77057 | 32
Région de Bruxelles-Capitale | 2016 | 25509 | 9968 | 1281 | 4394 | 5431 | 2
Région flamande | 2016 | 193198 | 105646 | 10282 | 53364 | 43458 | 10
Région wallonne | 2016 | 103312 | 46168 | 5473 | 24403 | 25242 | 26
Belgique | 2016 | 322019 | 161782 | 17308 | 83502 | 75441 | 38
Région de Bruxelles-Capitale | 2017 | 25218 | 11032 | 1177 | 5626 | 5610 | 1
Région flamande | 2017 | 191529 | 116083 | 9617 | 56526 | 44007 | 17
Région wallonne | 2017 | 103051 | 51161 | 4773 | 24139 | 24649 | 25
Belgique | 2017 | 319798 | 178276 | 15864 | 87989 | 75702 | 43
Région de Bruxelles-Capitale | 2018 | 25244 | 12501 | 1118 | 5037 | 5647 | 1
Région flamande | 2018 | 192021 | 128883 | 9403 | 57315 | 44369 | 20
Région wallonne | 2018 | 105368 | 56734 | 4864 | 25547 | 25467 | 25
Belgique | 2018 | 322633 | 198118 | 15675 | 89494 | 76891 | 47
Région de Bruxelles-Capitale | 2019 | 26914 | 12041 | 1144 | 5230 | 5106 | 1
Région flamande | 2019 | 194208 | 126197 | 9037 | 58349 | 37996 | 32
Région wallonne | 2019 | 105960 | 55077 | 5027 | 24675 | 22467 | 27
Belgique | 2019 | 327083 | 193315 | 16304 | 96406 | 72585 | 61
Unité : tonne Échelle géographique : région Source : Fost Plus
: = non disponible
a1 : Hors verre horeca (20.909 tonnes en 2019 pour les trois régions)
a2 : Les totaux des cartons à boisson, plastiques et métaux (PMC) pour la Belgique ne correspondent pas toujours aux totaux des trois régions. Il faut y inclure
des tonnages recylés qui ne peuvent pas être affectés à une région particulière (voir fichier méthodologique)
a3 : Y compris les matières recyclées hors scénario de base, majoritairement du polyéthylène, du polypropylène et du polystyrène (cfr. Article 8 de l’agrément de Fost Plus).
Retour à l'index

## 12.2.3.1
Tableau 12.2.3.1 Commodités des logements privés occupés - logements équipés de jardins et citernes d'eau de pluie : 2001
| Citerne d'eau de pluie |  |  | Jardin pour usage privé |  |  | Dont jardin selon la taille |  |  | Dont jardin selon le type |  |  | Total
| Non | Oui | Pas de réponse à la question | Non | Oui | Pas de réponse à la question | Moins de 50 m2 | Entre 50 m2 et 300 m2 | Plus de 300 m2 | Agrément | Potager, verger | Mixte
Anderlecht | 27180 | 4073 | 6609 | 22098 | 10931 | 4833 | 5990 | 3483 | 416 | 5657 | 141 | 783 | 37862
Auderghem | 8945 | 1826 | 2039 | 5325 | 6387 | 1098 | 2967 | 2555 | 401 | 3875 | 71 | 373 | 12810
Berchem-Ste-Agathe | 5464 | 1278 | 1276 | 3680 | 3563 | 775 | 1693 | 1422 | 165 | 2067 | 24 | 228 | 8018
Bruxelles | 43896 | 4049 | 9153 | 37448 | 13051 | 6599 | 6475 | 4369 | 816 | 6666 | 217 | 1070 | 57098
Etterbeek | 14267 | 1373 | 2851 | 11968 | 4566 | 1957 | 2650 | 1348 | 140 | 2542 | 42 | 208 | 18491
Evere | 9845 | 1335 | 2345 | 7949 | 3904 | 1672 | 2109 | 1218 | 177 | 2089 | 44 | 276 | 13525
Forest | 15084 | 1510 | 3413 | 12250 | 5372 | 2385 | 2849 | 1817 | 246 | 3003 | 42 | 257 | 20007
Ganshoren | 6961 | 659 | 1799 | 5453 | 2721 | 1245 | 1392 | 986 | 89 | 1528 | 19 | 126 | 9419
Ixelles | 25425 | 1948 | 5284 | 21241 | 7918 | 3498 | 4501 | 2550 | 225 | 4407 | 48 | 349 | 32657
Jette | 13126 | 1528 | 3141 | 10305 | 5335 | 2155 | 2802 | 1790 | 257 | 2967 | 43 | 297 | 17795
Koekelberg | 5448 | 412 | 1200 | 4652 | 1539 | 869 | 859 | 492 | 39 | 759 | 11 | 82 | 7060
Molenbeek-St-Jean | 21839 | 1306 | 4871 | 19211 | 5038 | 3767 | 2921 | 1368 | 164 | 2205 | 77 | 321 | 28016
Saint-Gilles | 14570 | 837 | 2687 | 12918 | 3119 | 2057 | 1977 | 778 | 69 | 1515 | 47 | 178 | 18094
St-Josse-ten-Noode | 6234 | 354 | 1259 | 5321 | 1593 | 933 | 1023 | 339 | 43 | 592 | 27 | 131 | 7847
Schaerbeek | 31445 | 3034 | 6608 | 25436 | 11127 | 4524 | 6838 | 2988 | 247 | 5573 | 110 | 676 | 41087
Uccle | 21981 | 3324 | 5904 | 13699 | 14387 | 3123 | 5110 | 5832 | 2276 | 8796 | 119 | 923 | 31209
Watermael-Boitsfort | 7470 | 1585 | 1820 | 3971 | 6030 | 874 | 2702 | 2348 | 514 | 3663 | 39 | 347 | 10875
Woluwe St-Lambert | 15549 | 2115 | 3571 | 11170 | 7888 | 2177 | 3577 | 3178 | 489 | 4754 | 71 | 444 | 21235
Woluwe St-Pierre | 11000 | 2195 | 2582 | 6362 | 8202 | 1213 | 2789 | 3775 | 1069 | 5287 | 56 | 449 | 15777
Région de Bruxelles-Capitale | 305729 | 34741 | 68412 | 240457 | 122671 | 45754 | 61224 | 42636 | 7842 | 67945 | 1248 | 7518 | 408882
Région flamande | 1192615 | 887913 | 267497 | 521805 | 1715337 | 110883 | 420780 | 684763 | 440845 | 797755 | 71152 | 446383 | 2348025
Région wallonne | 788233 | 355860 | 182991 | 279617 | 976675 | 70792 | 273937 | 368817 | 233773 | 403424 | 106349 | 221136 | 1327084
Belgique | 2286577 | 1278514 | 518900 | 1041879 | 2814683 | 227429 | 755941 | 1096216 | 682460 | 1269124 | 178749 | 675037 | 4083991
Unité : nombre de logements Échelle géographique : commune Source : Direction générale Statistique - Statistics Belgium - Recensement 2001
Retour à l'index

## 12.2.3.2
Tableau 12.2.3.2 Appréciation de la propreté, qualité de l'air et de la tranquilité du quartier : 2001
Comment jugez-vous…
| la propreté de votre quartier? |  |  |  | la qualité de l'air dans votre quartier? |  |  |  | la tranquilité dans votre quartier?
| Peu agréable | Satisfaisant | Très agréable | Indice de satisfaction | Peu agréable | Satisfaisant | Très agréable | Indice de satisfaction | Peu agréable | Satisfaisant | Très agréable | Indice de satisfaction
Région de Bruxelles-Capitale | 20.7 | 55.6 | 23.7 | 103 | 29.5 | 57 | 13.5 | 84 | 35.1 | 48.1 | 16.8 | 81.6
Brabant flamand | 6.5 | 54.7 | 38.8 | 132.3 | 13.2 | 54.3 | 32.6 | 119.4 | 22.1 | 46.4 | 31.5 | 109.5
Brabant wallon | 7.8 | 53.3 | 38.9 | 131.1 | 10 | 50.8 | 39.2 | 129.2 | 19.5 | 44.8 | 35.7 | 116.1
Région flamande | 7.2 | 54.7 | 38.2 | 131 | 13.3 | 55 | 31.7 | 118.4 | 19.9 | 46.9 | 33.2 | 113.3
Région wallonne | 13.2 | 56.1 | 30.8 | 117.6 | 16.5 | 53.2 | 30.3 | 113.7 | 24.9 | 46 | 29.1 | 104.2
Belgique | 10.5 | 55.2 | 34.3 | 123.8 | 16 | 54.6 | 29.4 | 113.4 | 23 | 46.7 | 30.2 | 107.2
Unités : pourcentage de la population, indice sans unités Échelle géographique : région Source : Direction générale Statistique - Statistics Belgium - Recensement 2001
Retour à l'index

## 12.2.3.3
Tableau 12.2.3.3 Appréciation de la qualité de l'environnement dans trois villes belges (Enquête de perception "Quality of life in European cities" de l'Audit Urbain) : 2019
Êtes-vous satisfait…
| de la propreté? |  |  |  |  | de la qualité de l'air? |  |  |  |  | du niveau de bruit? |  |  |  |  | des espaces verts publics (parcs et jardins)?
| Très satisfait | Plutôt satisfait | Plutôt pas satisfait | Pas satisfait du tout | Ne sait pas/sans réponse | Très satisfait | Plutôt satisfait | Plutôt pas satisfait | Pas satisfait du tout | Ne sait pas/sans réponse | Très satisfait | Plutôt satisfait | Plutôt pas satisfait | Pas satisfait du tout | Ne sait pas/sans réponse | Très satisfait | Plutôt satisfait | Plutôt pas satisfait | Pas satisfait du tout | Ne sait pas/sans réponse
Bruxellesa1 | 10.5 | 30.4 | 33.2 | 25.1 | 0.8 | 7.3 | 43.1 | 31.1 | 17.5 | 1 | 14.8 | 39.1 | 25.2 | 19.8 | 1 | 31.8 | 52.2 | 9.3 | 5.7 | 0.9
Anversa2 | 19.9 | 56 | 13.6 | 8.1 | 2.4 | 13.7 | 49.4 | 20.5 | 14.5 | 2 | 23.4 | 48.8 | 16.7 | 8.5 | 2.7 | 41.1 | 43.2 | 10.2 | 4.5 | 1
Liègea3 | 10.3 | 30.7 | 33 | 24.8 | 1.3 | 8.8 | 44.7 | 29.4 | 13.5 | 3.6 | 18.2 | 48 | 20.3 | 9.6 | 3.9 | 23 | 50.5 | 17.1 | 6.5 | 3
Unité : pourcentage des répondants Échelle géographique : région/ville Source : Eurostat (urb_percep)
a1 : Correspond aux 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale (codes INS 21001 à 21019)
a2 : Correspond à la commune d'Anvers (code INS 11002)
a3 : Correspond aux communes d'Ans, Beyne-Heusay, Fléron, Herstal, Liège, Saint-Nicolas et Seraing (codes INS 62003, 62015, 62038, 62051, 62063, 62093, 62096)
Retour à l'index

## 12.2.3.4
Tableau 12.2.3.4 Appréciation de la qualité de l'environnement, de certains services et équipements en Région de Bruxelles-Capitale (Enquête de perception "Quality of life in European cities" de l'Audit Urbain) : 2004-2019
Êtes-vous satisfait… | 2004 | 2006 | 2009 | 2012 | 2015 | 2019
de la propreté | : | : | : | 46 | 46 | 40.9
de la qualité de l'air | : | : | : | 51 | 51 | 50.4
du niveau de bruit | : | : | : | 56 | 54 | 53.9
des espaces verts publics (ex. parcs et jardins) | 80 | 84.9 | 76.1 | 80 | 85 | 84
des espaces publics (ex. places, squares, zones piétonnes) | : | : | 70.8 | 78 | 80 | 78.4
des équipements culturels (ex. salles de concert, théatres, musées et bibliothèques) | 82 | 81.3 | 79.9 | 78 | 83 | 81.5
des transports publics (ex. bus, tram, metro) | 66 | 61.6 | 65 | 67 | 71 | 69.8
des écolesa1 | 59 | 64.2 | : | 65 | 65 | 60.4
des équipements sportifs (ex. terrains de sports, salles indoor) | 57 | 60.4 | 47.8 | 64 | 68 | 66.5
des services de santé, docteurs, hôpitaux | : | : | : | : | : | 84.3
Unité : pourcentage des répondants très statisfaits ou moyennement statisfaits Échelle géographique : région Source : Eurostat (urb_percep)
: = non disponible
a1: La question porte sur les "écoles" jusqu'en 2015 et sur les "écoles et autres équipements d'enseignement" en 2019
Retour à l'index

## 12.2.3.5
Tableau 12.2.3.5 Espaces verts et récréatifs accessibles au public en Région de Bruxelles-Capitale : 2009
| Espaces verts et récréatifs accessibles au public |  | Superficie de la commune (ha) | Population (01/01/2009) | Part de la surface communale en espaces verts et récréatifs accessibles (%) | Densité des espaces verts et récréatifs (m²/habitant)
| Nombre | Superficie (ha)
Anderlecht | 83 | 122.6063 | 1774 | 101371 | 6.9113 | 12.0948
Auderghem | 27 | 395.1328 | 903 | 30456 | 43.7578 | 129.7389
Berchem-Ste-Agathe | 22 | 22.0331 | 295 | 21669 | 7.4688 | 10.168
Bruxelles | 147 | 371.4 | 3261 | 153377 | 11.3891 | 24.2148
Etterbeek | 25 | 8.7742 | 315 | 43512 | 2.7855 | 2.0165
Evere | 42 | 97.8131 | 502 | 35372 | 19.4847 | 27.6527
Forest | 30 | 56.7036 | 625 | 49757 | 9.0726 | 11.3961
Ganshoren | 29 | 29.509 | 246 | 22160 | 11.9955 | 13.3163
Ixelles | 39 | 31.0604 | 634 | 80312 | 4.8991 | 3.8675
Jette | 30 | 113.6852 | 504 | 45637 | 22.5566 | 24.9108
Koekelberg | 7 | 22.7849 | 117 | 19380 | 19.4743 | 11.7569
Molenbeek-St-Jean | 23 | 45.3068 | 589 | 85735 | 7.6922 | 5.2845
Saint-Gilles | 20 | 6.1871 | 252 | 45712 | 2.4552 | 1.3535
St-Josse-ten-Noode | 14 | 7.7895 | 114 | 25185 | 6.8329 | 3.0929
Schaerbeek | 56 | 55.4445 | 814 | 118275 | 6.8114 | 4.6878
Uccle | 69 | 598.4472 | 2291 | 77336 | 26.1217 | 77.3827
Watermael-Boitsfort | 42 | 808.3572 | 1293 | 24166 | 62.518 | 334.5019
Woluwe St-Lambert | 49 | 66.2409 | 722 | 50163 | 9.1746 | 13.2051
Woluwe St-Pierre | 48 | 177.936 | 885 | 38957 | 20.1058 | 45.675
Région de Bruxelles-Capitale | 802 | 3037.2119 | 16138 | 1068532 | 18.8202 | 28.4242
Unités : nombre d'espaces verts, superfcie des espaces verts, pourcentage de la surface totale, mètres carrés par habitant Échelle géographique : commune Source : Étude BRAT de 2009 pour Bruxelles Environnement (IBGE)
Retour à l'index

## 12.2.3.6
Tableau 12.2.3.6 Potagers accessibles depuis l'espace public en Région de Bruxelles-Capitale : 2018
| Nombre | Superficie (ha)
Anderlecht | 36 | 10.4485
Auderghem | 10 | 1.5789
Berchem-Ste-Agathe | 19 | 1.9907
Bruxelles | 81 | 19.0837
Etterbeek | 7 | 0.4498
Evere | 15 | 6.5721
Forest | 28 | 1.8409
Ganshoren | 9 | 2.1498
Ixelles | 14 | 2.2103
Jette | 17 | 7.2751
Koekelberg | 5 | 0.8168
Molenbeek-St-Jean | 20 | 2.8474
Saint-Gilles | 10 | 0.5477
St-Josse-ten-Noode | 2 | 0.068
Schaerbeek | 20 | 4.0391
Uccle | 44 | 10.5318
Watermael-Boitsfort | 26 | 2.9866
Woluwe Saint-Lambert | 17 | 2.3575
Woluwe Saint-Pierre | 12 | 1.1152
Région de Bruxelles-Capitale | 392 | 78.9099
Unités : nombre, superficie Échelle géographique : commune Source : Étude BRAT de 2018 pour Bruxelles Environnement (IBGE)
a1: Potagers collectifs et familiaux, potagers ouverts au public et potagers (même privés) accessibles depuis l'espace public et se trouvant sur une parcelle non bâtie.
Les potagers professionnels, dans les jardins privés, les écoles, les entreprises et les fermes d'animation n'ont pas été pris en compte.
Retour à l'index

## 12.2.4.1
Tableau 12.2.4.1 Délits enregistrés contre l'environnement : 2005-2020
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Déchets | 463 | 322 | 334 | 207 | 206 | 168 | 212 | 218 | 145 | 124 | 60 | 65 | 70 | 146 | 127 | 146
Biodiversité / Faune et flore / Bien-être animal | 109 | 106 | 123 | 129 | 75 | 96 | 67 | 94 | 94 | 92 | 82 | 86 | 83 | 99 | 113 | 103
Nucléaire | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Feux d'artifice | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | 10 | 9
Urbanisme | 200 | 125 | 55 | 41 | 25 | 36 | 32 | 20 | 29 | 39 | 28 | 25 | 52 | 31 | 15 | 15
Permis d'environnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 26 | 13 | 9 | 1 | 4 | 10 | 3 | 47 | 6
Bruit | 70 | 40 | 28 | 18 | 8 | 24 | 12 | 18 | 5 | 9 | 6 | 9 | 2 | 6 | 10 | 0
Pollution de l'eau | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2
Pollution de l'air | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Pollution du sol | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2
Autres nuisances environnementales | 31 | 40 | 20 | 12 | 1 | 16 | 18 | 42 | 14 | 10 | 8 | 3 | 7 | 2 | 12 | 0
Non spécifié | 20 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2
Région de Bruxelles-Capitale | 906 | 639 | 575 | 413 | 331 | 365 | 354 | 435 | 307 | 294 | 200 | 209 | 231 | 298 | 339 | 285
Région flamande | 11545 | 11094 | 11066 | 11182 | 10059 | 9972 | 10012 | 9366 | 8975 | 8376 | 8027 | 7358 | 7745 | 7358 | 6996 | 7423
Région wallonne | 5287 | 4402 | 4250 | 3993 | 4344 | 4686 | 5185 | 4473 | 4393 | 4249 | 4214 | 4613 | 3700 | 3458 | 3671 | 4150
Belgique | 17738 | 16135 | 15891 | 15588 | 14734 | 15023 | 15551 | 14274 | 13675 | 12919 | 12441 | 12180 | 11676 | 11114 | 11006 | 11858
Unité : nombre de délits Échelle géographique : région Source : Police fédérale
Retour à l'index